## 资产管理
资产编码 | 资产名称 | 资产状态 | 资产型号 | 品牌 | 资产配置 | 设备序列号 | 分类名称 | FinOps资产分类 | FinOps资产用途 | 占用状态 | 采购价格 | 使用月限 | 计量单位 | 采购日期 | 增加方式 | 资产状态 | 资产类型 | 所属地区 | 员工姓名 | 员工域账号 | 部门
资产唯一标识 | 华为服务器 | 报废、在库、在用 | 例如：华为 Atlas 800（Model 3000) | 华为 | 华为鲲鹏920-5220-32Core/64G/480G/Atlas 300V Pro 双卡 | 2102313NMSPOR1100077 | 资产系统分类。例如：磁盘阵列、存储设备、机架式服务器 | 例如：国产化服务器、GPU服务器RTX4090、标准化通用服务器-容器应用 | 后续划分成本池的依据。用途选项：物理机、虚拟机集群、容器集群、数据库、存储 | 占用、未占用、报废 | 200000 | 60 | 台 |  | 购入、其他 | 在用、闲置 报废 | 例如： GPU服务器 RTX3090 负载均衡 IPS 软件 网络数据中心防火墙 安全防火墙等等 | 北京片区-北京-广联达大厦二期-F01-111核心机房 | 采购资产归属人姓名 | 采购资产归属人域账号 | 采购资产归属人所属部门

## 成本模型（模拟数据）
定义：成本项所属分类大类 手动选择 | 手动添加 | 手动添加 |  | 设备与软件资产类 资产系统获取所在地区 资产系统地区可能不准 其他类型手动维护 | 定义：确定公摊范围。同一个公摊池内的成本进行公摊计算，将本池的公摊成本摊到本池非公摊成本项上 手动维护 | 若该成本无法单独计费则定为公摊成本 手动维护 | 手动维护 | 设备与软件资产类： 资产系统获取 单价=所有资产采购价总和/资产数量 其他类型手动录入 | 硬件设备统一60个月 软件按资产系统真实数据获取 | 单价/折旧月限 | 资产：资产台账总数 其他：手动录入 |  | 资产：采购价总额 其他：折旧月价*数量 | 同一公摊池内： 每项非公摊月成本/所有非公摊成本之和 非公摊成本显示-- | 同一公摊池内： 每项非公摊月成本+公摊成本之和*对应公摊比例 公摊成本该字段为-- | 固定规格*数量 | 固定规格*数量 | 固定规格*数量
成本分类 | 成本项 | 用途 | 规格（辅助字段） | 城市 | 公摊池 | 公摊类型 | 描述 | 单价（元） | 折旧月限 | 折旧月价 | 数量 | 单位 | 月总成本（元） | 公摊比例 | 公摊后月总成本（元） | CPU资源总量（C） | MEM资源总量（GB） | Disk资源总量（T）
设备费用 | 标准通用服务器 容器应用-物理机 | 物理机 | 通算服务器机型一（32C/384G/11T） |  | 基础资源 | 非公摊成本 |  | 49000 | 60 | 816.6667 | 1510 | 台 | 1233166.6667 | 28.76% | 1709350.2342 | 48320 | 519840 | 16610
设备费用 | 标准通用服务器 虚拟化类应用-物理机 | 物理机 | 通算服务器机型二（32C/512G/24T） |  | 基础资源 | 非公摊成本 |  | 48000 | 60 | 800 | 40 | 台 | 32000 | 0.7463% | 44356.7029 | 1280 | 20480 | 960
设备费用 | 高性能容器应用-物理机 | 物理机 | 通算服务器机型三（32C/512G/11T SSD） |  | 基础资源 | 非公摊成本 |  | 105000 | 60 | 1750 | 40 | 台 | 70000 | 1.633% | 97030.2877 | 1280 | 20480 | 440
设备费用 | 小型单机应用-物理机 | 物理机 | 通算服务器机型四（32C/256G/3.8T） |  | 基础资源 | 非公摊成本 |  | 265600 | 60 | 4426.6667 | 200 | 台 | 885333.3333 | 20.65% | 1227202.1144 | 6400 | 51200 | 760
设备费用 | 高速编译型应用（高主频、高核心）-物理机 | 物理机 | 通算服务器机型五（48C/256G/15T） |  | 基础资源 | 非公摊成本 |  | 128281 | 60 | 2138.0167 | 100 | 台 | 213801.6667 | 4.987% | 296360.5317 | 4800 | 25600 | 1500
设备费用 | 国产化-物理机 | 物理机 | 通算服务器机型六（龙芯3C/384G/8T） |  | 基础资源 | 非公摊成本 |  | 143430 | 60 | 2390.5 | 30 | 台 | 71715 | 1.673% | 99407.5297 | 90 | 11520 | 240
设备费用 | 大数据类存储-机械多盘-物理机 | 物理机 | 存储型服务器机型一(32C/256G/48T) |  | 基础资源 | 非公摊成本 |  | 104400 | 60 | 1740 | 50 | 台 | 87000 | 2.029% | 120594.7861 | 1600 | 12800 | 2400
设备费用 | 大数据类存储-机械大盘-物理机 | 物理机 | 存储型服务器机型二(32C/256G/72T) |  | 基础资源 | 非公摊成本 |  | 40000 | 60 | 666.6667 | 26 | 台 | 17333.3333 | 0.4043% | 24026.5474 | 832 | 6656 | 1872
设备费用 | 大数据类存储-高速IO-物理机 | 物理机 | 存储类服务器机型三（32C/256G/34T SSD ） |  | 基础资源 | 非公摊成本 |  | 61949 | 60 | 1032.4833 | 33 | 台 | 34071.95 | 0.7947% | 47228.7301 | 1056 | 8448 | 1122
设备费用 | 大数据类超大存储-物理机 | 物理机 | 存储类服务器机型四（ 64C/768G/72T+3.2T） |  | 基础资源 | 非公摊成本 |  | 85000 | 60 | 1416.6667 | 7 | 台 | 9916.6667 | 0.2313% | 13745.9574 | 448 | 5376 | 526.4
设备费用 | GPU服务器 RTX3090-物理机 | 物理机 | GPU服务器 RTX3090 （16C/256G/8T SSD/3090*2） |  | 基础资源 | 非公摊成本 |  | 1460800 | 60 | 24346.6667 | 22 | 台 | 535626.6667 | 12.49% | 742457.2792 | 352 | 5632 | 176
设备费用 | GPU服务器 RTX4090-物理机 | 物理机 | GPU服务器 RTX4090（32C/256G/3.8T SSD/4090*2） |  | 基础资源 | 非公摊成本 |  | 2928000 | 60 | 48800 | 8 | 台 | 390400 | 9.105% | 541151.7757 | 256 | 2048 | 30.4
设备费用 | GPU服务器 A10-物理机 | 物理机 | GPU服务器 A10（32C/512G/23T/A10*2） |  | 基础资源 | 非公摊成本 |  | 2959000 | 60 | 49316.6667 | 13 | 台 | 641116.6667 | 14.95% | 888681.9227 | 416 | 6656 | 299
设备费用 | GPU服务器 A40-物理机 | 物理机 | GPU服务器 A40（32C/768G/23T/A40*2） |  | 基础资源 | 非公摊成本 |  | 36628 | 60 | 610.4667 | 2 | 台 | 1220.9333 | 0.02848% | 1692.393 | 64 | 1536 | 46
设备费用 | GPU服务器 A100-物理机 | 物理机 | GPU服务器 A800（64C/2048G/30T/A800*8） |  | 基础资源 | 非公摊成本 |  | 36120 | 60 | 602 | 10 | 台 | 6020 | 0.1404% | 8344.6047 | 640 | 20480 | 300
设备费用 | GPU服务器 A800-物理机 | 物理机 | GPU服务器 H100（96C/2048G/30T/H100*8） |  | 基础资源 | 非公摊成本 |  | 64111 | 60 | 1068.5167 | 8 | 台 | 8548.1333 | 0.1994% | 11848.9691 | 768 | 16384 | 240
设备费用 | GPU服务器 H100-物理机 | 物理机 | GPU服务器 H800（96C/2048G/30T/H800*8） |  | 基础资源 | 非公摊成本 |  | 81200 | 60 | 1353.3333 | 9 | 台 | 12180 | 0.2841% | 16883.2701 | 882 | 18432 | 270
设备费用 | 块存储 SAN | 块存储 SAN | 100T |  | 基础资源 | 非公摊成本 |  | 285999.99 | 60 | 4766.6665 | 8 | 台 | 38133.332 | 0.8894% | 52858.4025 | -- | -- | 800
设备费用 | 大数据类存储-机械多盘-存储 | 存储 | 存储型服务器机型一(32C/256G/48T) |  | 基础资源 | 非公摊成本 |  | 104400 | 60 | 1740 | 50 | 台 | 87000 | 6.212% | 139838.0745 | 1600 | 12800 | 2400
设备费用 | 大数据类存储-机械大盘-存储 | 存储 | 存储型服务器机型二(32C/256G/72T) |  | 基础资源 | 非公摊成本 |  | 40000 | 60 | 666.6667 | 26 | 台 | 17333.3333 | 1.238% | 27860.4593 | 832 | 6656 | 1872
设备费用 | 大数据类存储-高速IO-存储 | 存储 | 存储类服务器机型三（32C/256G/34T SSD ） |  | 基础资源 | 非公摊成本 |  | 61949 | 60 | 1032.4833 | 33 | 台 | 34071.95 | 2.433% | 54765.0101 | 1056 | 8448 | 1122
设备费用 | 大数据类超大存储-存储 | 存储 | 存储类服务器机型四（ 64C/768G/72T+3.2T） |  | 基础资源 | 非公摊成本 |  | 85000 | 60 | 1416.6667 | 7 | 台 | 9916.6667 | 0.708% | 15939.3974 | 448 | 5376 | 526.4
设备费用 | 标准通用服务器 虚拟化类应用-虚拟机 | 虚拟机
设备费用 | 标准通用服务器 容器应用-容器 | 容器
设备费用 | 高性能容器应用-容器 | 容器
软件平台 | 容器管理平台 | 容器 | -- |  | 基础资源 | 公摊成本 |  | 2880000 | 60 | 48000 | 1 | 套 | 48000 | -- | -- | -- | -- | --
网络带宽 | 互联网出口带宽（数据中心） | 互联网网络 | -- |  | 网络 | 非公摊成本 |  | 3371115 | 12 | 280926.25 | 1 | 套 | 280926.25 | -- | 280926.25 | -- | -- | --
网络带宽 | 跨区专线 | 跨区专线 | -- |  | 网络 | 非公摊成本 |  | 1173700 | 12 | 97808.3333 | 1 | 套 | 97808.3333 | -- | 97808.3333 | -- | -- | --
设备费用 | 网络防火墙 | 网络防火墙 | -- |  | 基础资源 | 公摊成本 |  | 250000 | 60 | 4166.6667 | 14 | 台 | 58333.3333 | -- | -- | -- | -- | --
设备费用 | 流量编排（数据中心） | 网络 | -- |  | 基础资源 | 公摊成本 |  | 300000 | 60 | 5000 | 12 | 台 | 60000 | -- | -- | -- | -- | --
设备费用 | 路由器（数据中心） | 网络 | -- |  | 基础资源 | 公摊成本 |  | 200000 | 60 | 3333.3333 | 10 | 台 | 33333.3333 | -- | -- | -- | -- | --
设备费用 | 交换机（数据中心） | 网络 | -- |  | 基础资源 | 公摊成本 |  | 50000 | 60 | 833.3333 | 700 | 台 | 583333.3333 | -- | -- | -- | -- | --
设备费用 | 负载均衡（数据中心） | 网络 | -- |  | 基础资源 | 公摊成本 |  | 300000 | 60 | 5000 | 14 | 台 | 70000 | -- | -- | -- | -- | --
设备费用 | 安全防火墙 | 安全 |  |  | 基础资源 | 公摊成本
设备费用 | waf | 安全 |  |  | 基础资源 | 公摊成本
设备费用 | IDS | 安全 |  |  | 基础资源 | 公摊成本
设备费用 | IPS | 安全 |  |  | 基础资源 | 公摊成本
设备费用 | 堡垒机 | 安全 |  |  | 基础资源 | 公摊成本
软件平台 | 动环系统 | 动环系统 | -- |  | 基础资源 | 公摊成本 |  | 85000 | 60 | 1416.6667 | 1 | 套 | 1416.6667 | -- | -- | -- | -- | --
基础设施 | 机房环境 | 机房环境 | -- |  | 基础资源 | 公摊成本 | （UPS、主机、配电柜、蓄电池、行级空调、精密空调、空间配电柜、机柜、耗材、装修、弱电、地板、防静电地板） | 30230000 | 120 | 251916.6667 | 1 | 个 | 251916.6667 | -- | -- | -- | -- | --
基础设施 | 场地成本 | 场地成本 | -- |  | 基础资源 | 公摊成本 |  | 4.5 | 240 | 0.01875 | 1560 | 平 | 29.25 | -- | -- | -- | -- | --
运营费用 | 机房维保费用 | 机房维保费用 | -- |  | 基础资源 | 公摊成本 |  | 350000 | 12 | 29166.6667 | 1 | 套 | 29166.6667 | -- | -- | -- | -- | --
运营费用 | 电费-北京一期 | 电费-北京一期 | -- | 北京一期 | 基础资源 | 公摊成本 |  | 0.89 | 1 | 0.89 | 51252 | 度 | 45614.28 | -- | -- | -- | -- | --
运营费用 | 电费-北京二期 | 电费-北京二期 | -- | 北京二期 | 基础资源 | 公摊成本 |  | 0.85 | 1 | 0.85 | 251742 | 度 | 213980.7 | -- | -- | -- | -- | --
运营费用 | 电费-西安 | 电费-西安 | -- | 西安 | 基础资源 | 公摊成本 |  | 0.69 | 1 | 0.69 | 217699 | 度 | 150212.31 | -- | -- | -- | -- | --
运营费用 | 电费-上海 | 电费-上海 | -- | 上海 | 基础资源 | 公摊成本 |  | 0.89 | 1 | 0.89 | 87285 | 度 | 77683.65 | -- | -- | -- | -- | --
运营费用 | 网络运维人工 | 网络运维人工 | -- |  | 基础资源 | 公摊成本 |  | 120000 | 12 | 10000 | 1 | 个 | 10000 | -- | -- | -- | -- | --
运营费用 | 运维人员人工 | 运维人员人工 | -- | 总部 | 基础资源 | 公摊成本 |  | 120000 | 12 | 10000 | 2 | 个 | 20000 | -- | -- | -- | -- | --
运营费用 | 存储维保 | 维保 | -- |  | 基础资源 | 公摊成本 |  | 70000 | 12 | 5833.3333 | 1 | 台 | 5833.3333 | -- | -- | -- | -- | --
运营费用 | 动环维保 | 维保 | -- |  | 基础资源 | 公摊成本 |  | 25000 | 12 | 2083.3333 | 1 | 套 | 2083.3333 | -- | -- | -- | -- | --
运营费用 | 网络维保（数据中心） | 网络维保（数据中心） | -- |  | 基础资源 | 公摊成本 |  | 512410 | 12 | 42700.8333 | 1 | 套 | 42700.8333 | -- | -- | -- | -- | --
运营费用 | 机房维保 | 机房维保
定价示例
一：产品关联成本项
产品名称 |  | 关联成本项 | 公摊后总成本 | 计价资源 | 计价资源总量 | 定价规则 | 资源单价（元） | 单位
通算服务器机型二（32C/512G/24T） |  | 标准通用服务器 虚拟化类应用 | 44640.31 | MEM | 20480 | 成本价/计价资源总量 | 2.18 | GB/月
标准云主机 2C/4G |  | 标准通用服务器 虚拟化类应用 | 44640.31 | MEM | 20480 | 成本价/计价资源总量 | 2.18 | GB/月
|  | 大数据类存储-机械多盘 | 121365.85 | DISK | 2400 | 成本价/计价资源总量 | 50.4 | T/月
公网端口映射 |  | 网络运维人工 | 10000 | 工时 | 21120(22d*8h*60min*3人) | 成本价/计价资源总量 | 0.95 | 分
|  | 安全人工 | 10000 | 工时 | 21120(22d*8h*60min*4人) | 成本价/计价资源总量 | 0.95 | 分
二：产品定价
产品类型 | CPU | MEM | DISK | 工时 |  | 产品定价规则
通算服务器机型二（32C/512G/24T） | 32 | 512 | 24 | -- |  | 标准通用服务器 虚拟化类应用公摊后总成本/数量
标准云主机 2C/4G |  | 4 | 0.05 | -- |  | MEM资源单价*MEM规格+DISK单价*DISK规格
公网端口映射 | -- | -- | -- | 30min配置+30min安全评估 |  | 网络工程师工时单价*配置时长+安全工程师工时单价*安全工程师评估时长
三：产品价格表
产品类型 | 产品价格 | 公有云比价
通算服务器机型二（32C/512G/24T） | 1116.01
标准云主机 2C/4G | 153.66
公网端口映射

## 成本池
成本池名称 | 关联成本项 | 瓶颈资源 | 总价 | 资源总量 | 资源单价 | 单位
容器 | 标准通用服务器 容器应用-容器、 高性能容器应用-容器 | CPU | 1000+2000=3000 | 500+1000=1500 | 3000/1500=2 | 元/C

## 服务价格表2
服务分类 | 服务名称 | 描述 | CPU规格（C） | MEM规格（G） | DISK规格（T） | 关联成本池 | 服务费 | 附加存储费 | 单价 | 华为云参考价 | 单位
通算服务器 | 通算服务器机型一（32C/384G/11T） |  | 32 | 384 | 11T
通算服务器 | 通算服务器机型二（32C/512G/24T）
通算服务器 | 通算服务器机型三（32/512G/11T SSD）
通算服务器 | 通算服务器机型四（32C/256G/3.8T）
通算服务器 | 通算服务器机型五（48C/256G/15T）
通算服务器 | 通算服务器机型六（龙芯3C/384G/8T）
通算服务器 | 存储型服务器机型一(32C/256G/48T)
通算服务器 | 存储型服务器机型二(32C/256G/72T)
通算服务器 | 存储类服务器机型三（32C/256G/34T SSD ）
通算服务器 | 存储类服务器机型四（ 64C/768G/72T+3.2T）
智算服务器 | GPU服务器 RTX3090 （16C/256G/8T SSD/3090*2）
智算服务器 | GPU服务器 RTX4090（32C/256G/3.8T SSD/4090*2）
智算服务器 | GPU服务器 A10（32C/512G/23T/A10*2）
智算服务器 | GPU服务器 A40（32C/768G/23T/A40*2）
智算服务器 | GPU服务器 A800（64C/2048G/30T/A800*8）
智算服务器 | GPU服务器 H100（96C/2048G/30T/H100*8）
智算服务器 | GPU服务器 H800（96C/2048G/30T/H800*8）
云主机 | 标准云主机 2C/4G |  | 2C | 4G |  | 云主机成本池 |  | 50G存储费 | 4 | 8 | 元/GB
云主机 | 标准云主机 4C/8G
云主机 | 标准云主机 8C/16G
云主机 | 标准云主机 16C/32G
云主机 | 标准云主机 32C/64G
云主机 | 标准云主机 64C/128G
容器 | 通用容器资源 2C/4G |  | 2C | 4G |  | 容器成本池 | 5 |  | 4+5=9 | 16 | 元/C
容器 | 通用容器资源 4C/8G
容器 | 通用容器资源 8C/16G
容器 | 通用容器资源 16C/32G
容器 | 通用容器资源 32C/64G
容器 | 通用容器资源 64C/128G

## 计量台账
服务分类 | 服务名称 | 使用人 | 关联产品/项目 | 所属部门 | 创建日期 | 记录日期
通算服务器 | 通算服务器机型一（32C/384G/11T） | a | 产品1 | 部门1 | 2026.2.14
云主机 | 标准云主机 4C/8G | c | 产品5 | 部门2 | 2026.2.14
智算服务器 | GPU服务器 RTX4090（32C/256G/3.8T SSD/4090*2） | a | 产品2 | 部门1 | 2026.2.14
容器 | 通用容器资源 32C/64G | d | 产品6 | 部门2 | 2026.2.23
通算服务器 | 通算服务器机型一（32C/384G/11T） | a | 产品3 | 部门1 | 2026.2.23
云主机 | 标准云主机 2C/4G | b | 产品4 | 部门1 | 2026.2.24
通算服务器 | 通算服务器机型一（32C/384G/11T） | a | 产品1 | 部门1 | 2026.2.24
容器 | 通用容器资源 2C/4G | b | 其他 | 部门1 | 2026.2.24
方案一：计量台账是否只关注增量即可，不关注更新和删除数据
方案二：还是记录每日当前使用人数据，根据创建日期进行去重，计算用量，计算使用期间内的资源使用量

## 账单
部门1 2026.02账单 | [6 empty] | 使用期间资源使用率平均值？
服务分类 | 服务名称 | 单价（元） | 华为云参考价 | 数量 | 使用人 | 关联产品 | 资源使用率 | 金额
物理服务器 | 通算服务器机型一（32C/384G/11T） | 8 | 16 | 2 | a | 产品1 | 60% | 16
| 通算服务器机型一（32C/384G/11T） | 8 | 16 | 1 | a | 产品3 | 60% | 8
智算服务器 | GPU服务器 RTX4090（32C/256G/3.8T SSD/4090*2） | 10 | 20 | 1 | a | 产品2 | 30% | 10
云主机 | 标准云主机 2C/4G | 4 | 8 | 1 | b | 产品4 | 70% | 4
容器 | 通用容器资源 2C/4G | 9 | 16 | 1 | b | 其他 | 70% | 9
总金额 | [7 empty] | 47
场景：
用户a申请资源后，2.3-2.6日期间使用，后释放该资源。
问题：
此时本月账单中有该部分资源的费用。但资源使用率是否能统计到其使用期间的资源使用率？